|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح جنس و مقدار | قیمت پیشنهادی | مقدار(به عدد) | قیمت پیشنهادی کل |
| 1 | زانوچپقی توپیچ استیل "2/1\*20 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 2 | زانوچپقی توپیچ استیل 4/3\*25 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 3 | زانوچپقی توپیچ استیل 1ً\*32 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 4 | بوشن روپیچ استیل "2/1\*20 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 5 | بوشن روپیچ استیل 4/3\*25 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 6 | بوشن روپیچ استیل 1ً\*32 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 7 | بوشن توپیچ استیل "2/1\*20 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 8 | بوشن توپیچ استیل 4/3\*25 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 9 | بوشن توپیچ استیل 1ً\*32 مخصوص لوله 5 لایه |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 10 | کلکتور یک اینچ با 3 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 11 | کلکتور 50 میلیمتر با 4 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 12 | کلکتور 50 میلیمتر با 5 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 13 | کلکتور 50 میلیمتر با 6 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 14 | کلکتور دو اینچ با 7 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 15 | کلکتور دو اینچ با 8 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 16 | کلکتور دو اینچ با 9 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 17 | کلکتور دو اینچ با 10 انشعاب در اقطار مختلف |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 18 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*50 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 19 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*50 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 20 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*63 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 21 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*63 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 22 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*63 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 23 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*75 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 24 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*75 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 25 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*75 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 26 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*90 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 27 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*90 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 28 | کمربند پلی اتیلن پلیران 2ًو"1\*90 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 29 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*110 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 30 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*110 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 31 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*110 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 32 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2\*110 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 33 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*125 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 34 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*125 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 35 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*125 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 36 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2\*125 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 37 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*160 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 38 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*160 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 39 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*160 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 40 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2\*160 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 41 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*200 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 42 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*200 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 43 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*200 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 44 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2\*200 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 45 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2/1\*250 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 46 | کمربند پلی اتیلن پلیران "4/3\*250 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 47 | کمربند پلی اتیلن پلیران "1\*250 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 48 | کمربند پلی اتیلن پلیران "2\*250 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 49 | لوله پنج لایه pex-al-pex 20 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 50 | لوله پنج لایه pex-al-pex 25 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 51 | لوله پنج لایه pex-al-pex 32 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 52 | لوله پنج لایه pex-al-pex 50mm |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 53 | لوله پنج لایه pex-al-pex 63 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 54 | لوله پلی اتیلن تکجداره (ترجیهاً چند لایه) 20-PE80-PN16 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 55 | لوله پلی اتیلن تکجداره (ترجیهاً چند لایه) 25-PE80-PN16 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 56 | لوله پلی اتیلن تکجداره (ترجیهاً چند لایه) 32-PE80-PN16 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 57 | لوله پلی اتیلن تکجداره (ترجیهاً چند لایه) 50-PE80-PN16 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 58 | لوله پلی اتیلن تکجداره (ترجیهاً چند لایه) 63-PE80-PN16 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 59 | زانو ماده پلی اتیلن پلیران 20 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 60 | زانو ماده پلی اتیلن پلیران 25 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 61 | زانو ماده پلی اتیلن پلیران32 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 62 | زانو ماده پلی اتیلن پلیران 50 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 63 | زانو ماده پلی اتیلن پلیران 63 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 64 | رابط ماده پلی اتیلن پلیران 32 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 65 | رابط ماده پلی اتیلن پلیران 50 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 66 | رابط ماده پلی اتیلن پلیران 63 |  | یک | به عدد  به حروف: |
|  | قیمت کل |  |  | به عدد  به حروف: |