|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **پیوست 3** | | | | | |
| **انجام خدمات ترمیم نوارحفاری ونصب و تعویض منصوبات چاه ها- در سطح روستاهای شهرستان تاکستان** | | | | | |
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد اجراء(ریال) | مقدار | بهای کل (ریال ) |
| 1 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده به سایز 5 تا 8 اینچ و تاعمق نصب 198- (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 150,000,000 | 1.00 | 150,000,000 |
| 2 | تخلیه ونصب الکترو پمپ شناور چاههای سوخته با لوله آبده به سایز5 تا 8 اینچ و تاعمق نصب 198- (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 170,000,000 | 1.00 | 170,000,000 |
| 3 | تخلیه الکترو پمپ های شناور چاههای از مدار خارج شده با لوله آبده به سایز 5 تا 8 اینچ و تاعمق نصب 198 متر | حلقه | 120,000,000 | 1.00 | 120,000,000 |
| 4 | نصب الکتروپمپ هایی که از داخل چاه خارج گردیده و مجددا پس از گذر زمان نصب میگردد.(حسب تشخیص دستگاه نظارت) | حلقه | 120,000,000 | 1.00 | 120,000,000 |
| 5 | افزایش عمق نصب لوله آبده بدون خارج نمودن پمپ(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 90,000,000 | 5.00 | 450,000,000 |
| 6 | تخلیه ونصب الکترو پمپ های شناوربا سایز لوله آبده تا سایز4 اینچ و عمق نصب تا 180 متر (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 130,000,000 | 35.00 | 4,550,000,000 |
| 7 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180 (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 110,000,000 | 7.00 | 770,000,000 |
| 8 | تخلیه الکترو پمپ شناور بر روی چاههای لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180 (شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 90,000,000 | 5.00 | 450,000,000 |
| 9 | تخلیه ونصب پمپ ایستگاههای پمپاژ | عدد | 100,000,000 | 8.00 | 800,000,000 |
| 12 | احداث حوضچه با قطعات پیش ساخته 40 \* 40 س م بتنی با دریچه چدنی و کارگذاری رابط لوله تا سر شیر فلکه - به شکل چکمه ای | باب | 10,000,000 | 20.00 | 200,000,000 |
| 15 | عملیات ویدئومتری و ویدئو بازرسی چاه و ارائه گزارش طبق نظر کارفرما. | فقره | 18,000,000 | 25.00 | 450,000,000 |
| 16 | تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با عایق پیش ساخته ایزوگام با روکش | متر مربع | 750,000 | 400.00 | 300,000,000 |
| 19 | آپارات اضافه در صورت نیاز با نظر ناظر | فقره | 10,000,000 | 35.00 | 350,000,000 |
| 20 | تعمیرات کلرزن محلولی - سیم پیچی مجدد موتور بهمراه دستمزد مونتاژ و دمونتاژ و هزینه های سرویس و روغن کاری لازم | مورد | 18,000,000 | 35.00 | 630,000,000 |
| 21 | تعمیرات کلرزن محلولی - تمامی موارد تعمیراتی (شامل تعویض پکینگ و دنده برنجی) بهمراه هزینه های سرویس و روغن کاری لازم | مورد | 7,000,000 | 35.00 | 245,000,000 |
| 22 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک یا روغنی روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه | متر مربع | 360,000 | 100.00 | 36,000,000 |
| 23 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | متر مربع | 1,220,000 | 100.00 | 122,000,000 |
| مجموع | | | | | 9,913,000,000 |