|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **پیوست سه - اقدامات اجرایی بهمراه تهیه مصالح و انجام خدمات نصب و تعویض منصوبات چاه ها- در سطح شهر ها و روستاهای بویین زهرا- 12 ماهه** | | | | | |
| ردیف | شرح | واحد | بهای واحد اجراء(ریال) | مقدار | بهای کل (ریال ) |
| 1 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده به سایز 5تا8 اینچ و تاعمق نصب 198-(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 150,000,000 | 7 | 1,050,000,000 |
| 2 | تخلیه ونصب الکترو پمپ شناور چاههای سوخته با لوله آبده به سایز5 تا8 اینچ و تاعمق نصب 198-(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 170,000,000 | 10 | 1,700,000,000 |
| 3 | تخلیه الکترو پمپ های شناور چاههای از مدار خارج شده با لوله آبده به سایز 5تاا8اینچ و تاعمق نصب 198 متر | حلقه | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 |
| 4 | نصب الکتروپمپ هایی که از داخل چاه خارج گردیده و مجددا پس از گذر زمان نصب میگردد.(حسب تشخیص دستگاه نظارت) | حلقه | 120,000,000 | 3 | 360,000,000 |
| 5 | افزایش عمق نصب لوله آبده بدون خارج نمودن پمپ(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 90,000,000 | 10 | 900,000,000 |
| 6 | تخلیه ونصب الکترو پمپ های شناوربا سایز لوله آبده تا سایز4 اینچ و عمق نصب تا 180 متر(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 130,000,000 | 30 | 3,900,000,000 |
| 7 | نصب الکترو پمپ شناور بر روی چاههای جدیدبا لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 110,000,000 | 5 | 550,000,000 |
| 8 | تخلیه الکترو پمپ شناور با لوله آبده تا سایز 4 اینچ و تاعمق نصب 180(شامل حمل تمامی مصالح،تهیه طناب،آپارات ونصب پمپ وراه اندازی و... ) | حلقه | 90,000,000 | 6 | 540,000,000 |
| 9 | تخلیه ونصب پمپ ایستگاههای پمپاژ | عدد | 100,000,000 | 15 | 1,500,000,000 |
| 10 | **احداث حوضچه با قطعات پیش ساخته 40 \* 40 س م بتنی با دریچه چدنی و کارگذاری رابط لوله تا سر شیر فلکه - به شکل چکمه ای** | **باب** | **10,000,000** | **30** | **300,000,000** |
| 11 | **آپارات اضافه در صورت نیاز با نظر ناظر** | **فقره** | **10,000,000** | **20** | **200,000,000** |
| 12 | **عملیات ویدئومتری و ویدئو بازرسی چاه و ارائه گزارش طبق نظر کارفرما.** | **فقره** | **18,000,000** | **13** | **234,000,000** |
| 13 | **تهیه مصالح و اجرای عایق کاری رطوبتی با عایق پیش ساخته ایزوگام با روکش** | **متر مربع** | **750,000** | **500** | **375,000,000** |
| 18 | **تعمیرات کلرزن محلولی - سیم پیچی مجدد موتور بهمراه دستمزد مونتاژ و دمونتاژ و هزینه های سرویس و روغن کاری لازم** | **مورد** | **18,000,000** | **40** | **720,000,000** |
| 19 | **تعمیرات کلرزن محلولی - تمامی موارد تعمیراتی (شامل تعویض پکینگ و دنده برنجی) بهمراه هزینه های سرویس و روغن کاری لازم** | **مورد** | **7,000,000** | **40** | **280,000,000** |
| 20 | **تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک یا روغنی روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه** | **متر مربع** | **360,000** | **200** | **72,000,000** |
| 21 | **تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی** | **متر مربع** | **1,220,000** | **200** | **244,000,000** |
| 22 | جمع | | | | 13,045,000,000 |